- РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

- ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

- ДОЛБЕНКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

- РЕШЕНИЕ

25 апреля  2014г.                                                                         №22-сс

с.Долбенкино

Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Долбенкинского с/поселения на 2014-2024г.г.»

В соответствии с Федеральным законом « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Долбенкинского сельского поселения , сельский Совет народных депутатов

- РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Долбенкинского сельского поселения Дмитровского района Орловской области на 2014 -2024 г.г.» (прилагается)

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной календарный год»

- Председатель  Долбенкинского

сельского Совета народных депутатов                                Н.А.Алешкина

Приложение

- К решению Долбенкинского с\Совета народных депутатов

№ 22-сс    от « 25  » апреля  2014 года

- Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Долбенкинского сельского поселения на 2014-2024 годы»

- СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт Программы

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

3. Перспективы развития Долбенкинского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6. Социально –экономические последствия от выполнения программы

7. Управление программой

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Долбенкинского сельского поселения на 2014-2024годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Долбенкинского сельского поселения на 2014-2024 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Долбенкинского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Долбенкинского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Долбенкинском сельском поселении с 2014 по 2024 годы. |
| Основные задачи Программы | Определение перспективной потребности населения Долбенкинского с\поселения Дмитровского района, объектов нового строительства в коммунальных ресурсах |
| Важнейшие целевые показатели программы | Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2024 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местный бюджет поселений, финансовые средства инвесторов |

2. Характеристика существующего состояния и проблем коммунальной инфраструктуры поселения

Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Долбенкинского сельского поселения по производству товаров, оказанию услуг в сферах:

Электроснабжения -1(Дмитровский РЭС)

Газоснабжения – 1 ( ОАО « Газпроммежрегионгаз-Орел» )

Водоснабжения – 1 (ООО « Газсервис»)

Водоотведения - 0

Теплоснабжения – автономно

Жилищный фонд Долбенкинского сельского поселения (2013) –   134 хозяйства, частный жилищный фонд – 16,3 тыс. кв.м.

Индивидуальный жилищный фонд состоит в основном из деревянных домов (16.3 тыс.кв.м) 3 дома ветхие (визуально),  саманные , 1945 г. постройки .В 7 населённых пунктах газовое отопление, а в остальных печное отопление.

В одном  н. п Артель-Труд. функционирует  водопровод.

На территории поселения  источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок - артезианских скважин (1 штука, которые обслуживает ООО « Газсервис», глубина скважин варьируется от 20до 120 м) водонапорных башен ( 1 штука, обслуживаются ООО « Газсервис», объемом 16 куб.м,)   , протяженность сетей и водоводов- 4.7 км. Диаметр сети от 63 до 110 мм, материал полиэтилен  и асбест. Качество питьевой воды соответствует  Сан ПиН 2.1.4.1074-01.                                                                                       Среднесуточное  водопотребление на 1 человека в сутки составляет в среднем – от 128 л/сут на чел. Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и противопожарных нужд .

Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой. На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается с помощью  наемной техники, а именно путем  вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость  коммунальных услуг. Поскольку отсутствует система санитарной очистки территории на перспективу необходимо устройство усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов, единой для всей территории сельских поселений Дмитровского района.

Электроснабжение потребителей  Долбенкинского сельского поселения осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ . Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10, 6 кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТПП) 10/6/0,4 кВ

Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. Кроме этого имеется и печное отопление.

На территории поселения проходят сети высокого, среднего и низкого давления.

3    Перспективы развития Долбенкинского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Долбенкинское сельское поселение расположено в юго-восточной части Дмитровского муниципального района Орловской области. Поселение граничит с пятью сельскими поселениями ,  а именно: на севере –с Соломинским с\п, на востоке – с Плосковским с\п , на юге и юго-востоке – с Курской областью, на западе -с Малобобровским с\п, на северо-западе-с Горбуновским с/п,

Сложившаяся планировочная структура Долбенкинского сельского поселения представляет собой 15 населенных пунктов. Общая площадь территории муниципального образования составляет – 8949 га. Общая численность населения  по состоянию  01.01.2013 года составляет 253 человека.  Территория поселения  изрезана руслами рек, их притоками и оврагами.  По территории поселения проходят одна автомобильная дорога общего пользования регионального значения.

Административным центром Долбенкинского  сельского поселения является с. Долбенкино. Расстояние до административно-территориального центра района – г.Дмитровска – 20 км

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно-упорядоченную структуру.

В центре населенного пункта сформировался общественный центр, где разместились: здание администрации, узел связи , 2 магазина.

Жилая застройка представлена большинством усадебных одноквартирных домов.

Благоустройство территории недостаточное, дороги  имеют грунтовое покрытие.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации

4.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

- Население и демографический потенциала

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения.

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики  на 01.01.2013 года составляет 253 человека.

- Сложившаяся  миграция

в границах  Долбенкинского  сельского поселения

Общие тенденции сложившейся демографической ситуации, характеризующиеся спадом рождаемости и увеличением смертности с 1990 годы, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости). За период с 2008г по 2010 г численность населения уменьшилось на 46 человек

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. Современная демографическая ситуация в Долбенкинском сельском поселении характеризуется хроническими процессами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала. Для улучшения демографической ситуации в Долбенкинском сельском поселении требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие.

- Создание условий для ведения здорового образа жизни

Укрепление репродуктивного здоровья населения, детей подростков, сокращения уровня смертности.

Повышение уровня рождаемости

Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства

Механическое движение населения характеризуется отрицательным сальдо. Следует отметить  не только мгновенный, но и отложенный эффект миграционного оттока. Миграционная активность в основном свойственна трудоспособному населению. В настоящее время продолжается убыль сельского населения за счет миграции сельской молодежи в Москву. Основные причины этого- экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для  большинства сельской молодежи решать вопросы трудоустройства, жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском поселении нельзя устойчиво развивать  сельские территории. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является крайне неблагополучной для дальнейшего развития территории.

- Трудовые ресурсы

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 57 % от общей численности населения  Долбенкинского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всем районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживании, в сельском  поселении

На территории Долбенкинского сельского поселения действуют  (ООО« Орелагропром» ), занимающиеся растениеводством,  и личные подсобные хозяйства. Действующие сельскохозяйственные предприятия располагают необходимой техникой для сельскохозяйственного производства, однако главной проблемой развития производства остается существенный износ основных фондов, данная проблема может быть решена путем реализации федеральных, областных, ведомственных и муниципальных программ по развитию АПК. Главной проблемой  является безработица внутри поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением за пределами муниципального образования. В целом территория поселения может быть использована для производства как растениеводства так и животноводства.

При внедрении технологий основанных на минимальном использовании ручного труда  сельскохозяйственные производства на территории поселения могут быть обеспечены собственными трудовыми ресурсами.

На территории поселения имеются объекты социальной инфраструктуры. К учреждениям  социальной инфраструктуры относятся   учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия связи.

К первому уровню обслуживания товарами повседневного спроса  в Долбенкинском сельском поселении относятся магазины. На территории функционируют 2 магазина продовольственных товаров в п. Артель-Труд. По территориальному принципу  для данных учреждений  обслуживания в сельских поселениях следует размещать  из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3км)

На территории поселения функционируют  учреждения культуры клубного типа и одна  библиотека. К периодическому уровню относятся библиотека и Долбенкинский сельский Дом культуры.

Из проведённого анализа видно, что емкость большинства объектов культурно-бытового назначения превышает нормативную. Желательны физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Артель-Труд. Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении низкие. Фонд ветхого и аварийного жилья в поселении составляет три дома с изношенностью более 70%.

- Система водоснабжения

Проектные решения водоснабжения  Долбенкинского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности и на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.                                                                            Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная- по назначению, кольцевая- по конструкции. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технические нужды производственных мероприятий, на пожаротушение.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом секторе   Таблица

| Наименование потребителей | Население тыс. чел | Норма водопотребления л/сут.чел |
| --- | --- | --- |
| Долбенкинское с/п | 0,2 | 128 |
| Поливочные нужды | 0,2 | 70 |

Источником водоснабжения,  являются подземные воды.. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения необходимо будет реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения. Изношенность водопроводных сетей в настоящее время достигает 90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, а с ростом увеличения жилого фонда проложить новые водопроводные сети.. При выполнении комплекса мероприятий, а именно, реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%

Проектные предложения

- Обустройство санитарной зоны водозаборов

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб

- Установка водомеров на вводах водопровода

- Реконструкция существующих водоводов с использованием новых современных технологий.

- Все объекты водоснабжения оборудовать системой автоматического управления и регулирования

- Произвести реконструкцию существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

- Рекомендуется осуществлять прокладку новых водопроводов

- Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на перспективу определены по удаленным показателям в соответствии с « Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.185-94 с учетом  пищеприготовления  на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составляет 421 кВт.ч год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 %в год

- Таблица

| Наименование потребителей | Численность населения (тыс.чел.) |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час/ год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | Сохраняемый ж/ фонд | Новое строительство |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | 0,2 | 1.6 | 0.886 | 240350 |

Годовое потребление электроэнергии составляет 240350   кВт.час/.  Потребность в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать , по мере реализации на них инвестиционных проектов При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- Роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники

- Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные

- Газоснабжение

- Проектные решения.

Проектными решениями сохраняются направления использования газа при этом значительно увеличивается доля его использования.

Новое строительство включает усадебную застройку, а также социально значимые объекты.

Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим ШРП.

- Годовые расходы газа на существующий и проектируемый фонд

Таблица

| Потребители | Суммарный расход газа | Годовой расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовые нужды населения | 41745 | 41745 | . |
| Предприятия соцкультбыта ИТОГО: | Расходы определяются по мере реализации инвестиционных программ, на стадии проектирования |  | целевых и |
|  |  | 41745 |  |

Распределение газа по населению осуществляется по 3-х ступенчатой системе высокое, среднее (0,3 Мпа) низкое (до0,005 Мпа) Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

-строительство ШРП для проектируемых газовых котельных

-осуществить  строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое  с КПД >90%

поэтапная перекладка ветхих газопроводов  с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб.

поэтапный переход на использование сетевого газа объектов потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ)

развитие системы газоснабжения  следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и район

- Санитарная очистка территории

- В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор, транспортировка и размещение твердых бытовых отходов от всех зданий и домохозяйств.

Проектом  Генерального плана  предлагается ликвидация несанкционированных свалок  и устройство мусороперегрузочных станций. Отходы транспортируются на полигон ТБО.

- Проектные решения

Разработать генеральные схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории поселения. Уборка и очистка территории от  ТБО. Обустройство мест сбора мусора. Закрыть несанкционированные свалки

- Уборка  территории от мусора, снега.

Грейдирование грунтовых дорог.

Зимняя уборка предусматривает чистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части.

- Потребность в коммунальной технике в Долбенкинском сельском поселении

-Трактор МТЗ 82 «Беларусь» с тележкой

-Экскаватор-бульдозер-погрузчик МТЗ -82

5. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В рамках Программы  предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, средств  внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы  долевое финансирование строительства и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов  субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных  средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

6. СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Долбенкинского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов

Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории

создать предпосылки для поступления средств инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

7. УПРАВЛЕНИЕ  ПРОГРАММОЙ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм  мониторинга и внесения  изменений в Программу.

- Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программы

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы

Основным принципом реализации программы является принцип  сбалансированности интересов муниципального образования «Долбенкинское сельское поселение», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

- Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования «Долбенкинское сельское поселение»

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования  «Долбенкинское сельское поселение» в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители коммунального комплекса.